Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. poz. 907 z 09.08.2013 r.)

- PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE

ul. Chocimska 28

00-791 Warszawa

Tel/fax. +48 22 217-31-31; tel./fax. +48 22 217-31-27

fax +48 22 217-31-28

www.warszawa.po.gov.pl

e-mail : zamowienia@warszawa.po.gov.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

„Świadczenie usług polegających na konserwacji zabezpieczenia mienia”

Wykaz dokumentów:

Dział 1: Formularz oferty

Dział 2: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami

Dział 3:  Wzór umowy

Dział 4: Opis przedmiotu zamówienia

Zatwierdzam:

Data:    .09.2013 r.

Dział 1: Formularz oferty

- OFERTA PRZETARGOWA

dla:

Prokuratury Okręgowej w Warszawie

ul. Chocimska 28

00-791Warszawa

Niżej podpisany/i ...................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ..............................................................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

................................................................................................................................................................,

REGON: .............................................................., NIP:.....................…………………

Tel. ........................................................, Fax. …………………………………………..

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług polegających na konserwacji zabezpieczenia mienia” Nr ZP/ 57/1 /2013, ogłoszonym w BZP Nr             - 2013 w dniu    .09.2013 r.;

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia

za:

- Cena  (za 36 miesięcy) wynosi bez podatku VAT (netto):  ……………........... złotych (słownie .............................................. ……………………………………………………………………….. złotych), łącznie z podatkiem VAT (brutto): ……………….................. zł (słownie  .................................................................................................................................... zł), w tym kwota pdatku VAT ..................................... zł.

- Cena – ryczałt miesięczny wynosi bez podatku VAT (netto):  ……………........... złotych (słownie ..............................................…………………………………………..złotych), łącznie z podatkiem VAT (brutto): ……………….................. zł ( słownie ........................................................................................ zł), w tym kwota podatku VAT.......................................... zł.

- zakres usług wykonywanych przez Wykonawcę/Konsorcjanta zg. z przedstawioną  ofertą:

...............................................................................................,

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertą..

3. Podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji w okresie związania ofertą.

4. Zamawiający nie dopuszcza przymusowej zmiany cen brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.

5.Zamówienie będziemy realizować w okresie 36 miesięcy.

6. Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zapewnimy pracowników nie karanych, posiadających prawo do pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz, o ile wymagają tego odrębne przepisy, odrębne uprawnienia i świadectwa dopuszczające do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, których wykaz wraz z ich kwalifikacjami przedstawiamy w załączniku (wykaz sporządza i dołącza wykonawca).

7. Termin płatności faktur do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z potwierdzeniem należytego wykonania  usługi.

8. Warunki i okres gwarancji:

a) udzielamy gwarancji na wykonywane w ramach konserwacji naprawy bieżące (prowadzone w ramach stałego nadzoru konserwacyjnego) i awaryjne wykonane na odrębne zlecenie na okres: ..... miesięcy (nie mniej niż 24 miesięcy) od daty jej odbioru przez zamawiającego,

b) w okresie udzielonej gwarancji świadczyć będziemy serwis gwarancyjny.

9. Deklarujemy czas reakcji serwisowej (pogotowia technicznego), w ciągu którego podjęte zostaną działania zmierzające do jej usunięcia do 1 godziny w prokuraturach warszawskich

i 1,5 godz. w prokuraturach zamiejscowych od terminu zgłoszenia telefonicznie lub faksem awarii przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ - 30 dni.

12. Oświadczamy, że  warunki umowy stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej oferty, stawimy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13.Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

14. Oświadczamy, iż w załączeniu niniejszej oferty podajemy następujące dane:

a) W przypadku Spółek Cywilnych NIP, PESEL oraz adresy zamieszkania wszystkich wspólników.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą NIP, PESEL oraz adres zamieszkania.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15.Do nadzorowania wykonania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym upoważniony/a będzie: Pan/Pani: .........................................................., tel./fax: ................................................

16. Załącznikami do niniejszej oferty są :

1)	…........................................................................................................................

2)	…........................................................................................................................

3)	…........................................................................................................................

4)	…........................................................................................................................

5)	…........................................................................................................................

6)	…........................................................................................................................

Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:

Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.………..................... dnia ......................                          ..................…………………………………..

podpis Wykonawcy

Dział 2: Instrukcja dla wykonawców

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul.  Chocimska 28

00-791  Warszawa

### zaprasza do złożenia ofert na:

Świadczenie usług polegających na konserwacji zabezpieczenia mienia”

Wspólny Słownik Zamówień

CPV

35113300-2 Instalacje bezpieczeństwa

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

30211400-5 Konfiguracje komputerowe

30237475-9 Czujniki elektryczne

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz 907 z 09.08.2013 r.).

rOZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE

- Tryb postępowania

1) 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. poz 907 z 09.08.20013.).

2) 	W kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.

- Informacje ogólne

- Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907, z późniejszymi zmianami).

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest udostępniany, na pisemny wniosek wykonawcy zgodnie z art. 96 ustawy oraz zgodnie z aktami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie.

- Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Prokuratura Okręgowa w Warszawie ul. Chocimska 28, 00 –791 Warszawa, VII Wydział Budżetowo-Administracyjny, numer faxu +48 22 217-31-31.

- Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez wykonawcę powyższego wymogu. Przesłanie pisma na inny adres lub numer faxu skutkować będzie nie rozpatrywaniem tego pisma, jako niedostarczonego na właściwy adres.

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną 
z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu nr +48 22 217-31-31 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.po.gov.pl, przy czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do Zamawiającego przed upływem terminu. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, na zasadach określonych w pkt 5 z jednoczesnym potwierdzeniem w formie pisemnej.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego do złożonego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, załącza dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej do występowania w imieniu Wykonawcy.

- W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.

- Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Pan Piotr Filipowicz. Zamawiający zastrzega, że obowiązującą formą kontaktu z Wykonawcą jest forma pisemna zgodnie z pkt 5.

- Wymagania dotyczące oferty

- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu prawidłowego przygotowania oferty.

- Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem jej odrzucenia.

- Niniejszą SIWZ należy wykorzystać zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).

- Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca poda na formularzu oferty wynagrodzenie, które oczekuje otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ II - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta zostanie sporządzona na „Formularzu oferty” stanowiącym  Dział nr 1 do SIWZ lub w oparciu o ten formularz. Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

- Ofertę wraz z załącznikami sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.

- Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki - będą parafowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę. Oferta powinna być złączona w sposób trwały.

- Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę / osoby  podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ.

- Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

### Oferta w przetargu nieograniczonym na:

„Świadczenie usług polegających na konserwacji zabezpieczenia mienia”

nie otwierać przed  24.09.2013 r. godz.12:00

- Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę,  oznaczoną jak w punkcie 10, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

- Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 10, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa.”

ROZDZIAŁ III - OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ IV - OFERTY WARIANTOWE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

ROZDZIAŁ V - WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki wynikające z treści art. 22 ust. 1 tj. Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)posiadania wiedzy i doświadczenia:

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej:

posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

2.W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków, Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VI.

3. Sposób oceny spełniania tych warunków odbędzie się na zasadzie: spełnia, nie pełnia.

ROZDZIAŁ VI - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU:

VI.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły "spełnia" - "nie spełnia" na podstawie złożonego oświadczenia.

VI.1.1) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech usług odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna usługi (rozpoczęte i zakończone lub rozpoczęte i wykonywane obejmujące co najmniej 12 miesięcy każda) dotyczące zabezpieczenia mienia , o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda. Zamawiający do porównania przyjmie takie wskazane usługi, dla których określone są wartość, przedmiot, data wykonywania, odbiorca. Spełnienie warunku porównywalności, wymaga bezwzględnego spełnienia wymienionych wyżej przesłanek, a także załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły bezusterkowego wykonania usługi, umowy+faktury
+ uznanie środków finansowych na rachunku, itp.).

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".

VI.1.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym .

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły

"spełnia" - "nie spełnia" na podstawie złożonego oświadczenia.

.

VI.1.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 3 osoby. Osoby te muszą spełniać następujące warunki: być nie karane, posiadające prawo do pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji bezpieczeństwa, oraz uprawnienia do serwisowania oprogramowania firmy Compas. Osoby, które będą realizować przedmiot zamówienia muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone”, ważne w okresie wykonywania umowy.;

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie złożonych oświadczeń wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".

VI.1.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez

posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00- złotych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".

VI.2) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

VI.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik  Nr 1), należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4)

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw  lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem  dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik  Nr 5)

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VI.2.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 , 2ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik  Nr 3)

informacje  dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ - druk oświadczenia zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp (Załącznik nr 2)

aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

VI.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

VI.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

VI.4) Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym na dzień składania ofert.

VI.5) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

VI.6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VI.7) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków powinny być zgodne z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19.02.2013r., poz. 231),

ROZDZIAŁ VII - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa wykonawca w ramach wynagrodzenia.

- Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.

W szczególności należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane w projekcie umowy (Dział nr 3), w tym między innymi:

a)  wartość usługi,)

b) koszty zakupu, transportu, użytych części, urządzeń oraz innych materiałów, sprzętów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie utrudnienia;

c)  koszty dojazdu;

d) wynagrodzenia i wszelkie inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia pracowników od nieszczęśliwych wypadków,

e)  zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze,

f)   wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT;

g)  inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia;

4) Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną cyfrowo i słownie przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.

- Cena za realizację przedmiotu zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji. Wartość i cena są stałe do końca trwania umowy.

- Cenę oferty należy podać w walucie polskiej do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w  niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ VIII - KRYTERIA OCENY OFERT

1)	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z przepisami prawa, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie zostały odrzucone.

2)	Kryterium wyboru jest cena ofertowa ryczałtowa (waga kryterium 100%).

3)	Dla dokonania oceny ofert Zamawiający porównywał będzie oferowane przez wykonawców ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa 		                                                    -  max.  100  pkt

-  waga kryterium  100%

- Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona poprzez podzielenie najniższej ceny ofertowej przez cenę oferty rozpatrywanej i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100, zgodnie z wzorem:

cena oferty najtańszej    x 100= ilość pkt dla oferty badanej

cena oferty badanej

5) Ofercie, w której cena będzie najniższa zamawiający przyzna 100 punktów.

6) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie ze wskazanym wyżej wzorem.

7)  Ocenę ostateczną stanowić będzie ilość punktów przyznanych według powyższego kryterium.

ROZDZIAŁ IX - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ X - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy.

Planowany okres realizacji przedmiotu zamówienia: 01 październik 2013r. – 30 wrzesień 2016 r.

ROZDZIAŁ XI - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przy ulicy Chocimskiej 28 –  Dziennik Podawczy w terminie do dnia 24.09.2013 r., do godziny 1130, pod rygorem zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.

- Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania).

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert na zasadach określonych w ustawie. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie przekazana wykonawcom oraz umieszczona na stronie www.warszawa.po.gov.pl

ROZDZIAŁ XII - MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 12.00.

ROZDZIAŁ XIII - INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert

1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

2) Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

2. Ocena ofert

1) W części niejawnej Zamawiający dokona badania oraz oceny ofert.

2) Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3) Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

4) Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5) Jeśli Wykonawca, w którego ofercie zamawiający dokonał poprawek omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na dokonanie tych poprawek, spowoduje to odrzucenie jego oferty.

6) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7) Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana.

8)Zamawiający odrzuci ofertę,  jeżeli zaistnieją przesłanki enumeratywnie wymienione w art. 89 ust 1 ustawy Pzp.

9) Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

ROZDZIAŁ XIV - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni warunki zawarte w SIWZ oraz  uzyska największą liczbę punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,

którzy  złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę:

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa  w ust. 1 pkt 1), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XV - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach i na zasadach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

ROZDZIAŁ XVI - ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVII – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wysokość i formy wniesienia wadium

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.

- Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 24.09.2013 r. do godz. 11.30 Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Wadium ustala się w wysokości 3000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych).

- Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

- Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

  - w pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - w gwarancjach bankowych,

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

  - Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie nr konta: 78 1010 1010 0402 6613 9120 0000 z adnotacją „Wadium – ZP/57/1 /2013. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego.

  - Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji.

W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub w gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami), wykonawca powinien przedłożyć stosowny dokument, wystawiony przez poręczyciela lub gwaranta, zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na kwotę wymienioną w pkt 3, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Prokuratury Okręgowej w Warszawie w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług polegających na zabezpieczeniu mienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie  podległych jej Prokuraturach Rejonowych”

  - Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa, jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności - w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.

  - Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca.

  - Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia lub gwarancje:

„Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł (słownie .....................złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest ................(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – Wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na „............................” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu .......... przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Prokuratury Okręgowej w Warszawie  ul. Chocimska 28  kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – Wykonawców składających ofertę wspólną):

1) odmówiła podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniosła wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa Wykonawcy jak wyżej).

4)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożyła dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw.

Gwarancja obowiązuje od dnia ...................(termin składania ofert) do dnia..................

11.Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie  ul. Chocimska 28  kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.”

12.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

d)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw.

ROZDZIAŁ XVIII - SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANA TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynęła połowa wyznaczonego

terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie

terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

2. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację

istotnych warunków zamówienia, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz

umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.warszawa.po.gov.pl

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania

informacyjnego dla Wykonawców.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:

www.warszawa.po.gov.pl

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w

ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie

internetowej zamawiającego pod adresem: www.warszawa.po.gov.pl

ROZDZIAŁ XIX - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XX - ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ

      - Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący Dział nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

      - Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych w projekcie umowy.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: komparycji, literówek, systematyki umowy, podstawy prawne aktów prawnych przywołanych w umowie, terminu realizacji umowy, zasad realizacji umowy, warunków płatności oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem Stron w stosowanym aneksie, zmiany korzystne dla Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XXI - ŚRODKI ODWOŁAWCZE

1. Wykonawcom, jeżeli ich interes  w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej jakimi są odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niżej wymienionych czynności:

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp,:

- ust. 1 pkt 2 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, albo 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ust. 2 pkt 2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków  zamówienia na stronie internetowej.

4.Odwołanie wnosi się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie, oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania, Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej prze niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział XXII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE, INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE MAJĄ BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Dział 3 SIWZ stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta  zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania.

3. Wykonawca, którego ofertę zamawiający uzna za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy wyznaczy osoby reprezentujące stronę umowy, wskaże bank i numery rachunków na jakie mają być przekazywane świadczenia pieniężne oraz  przedstawi imienny wykaz osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotowego zamówienia wraz z dokumentem - poświadczeniem bezpieczeństwa na dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

4. W przypadku gdy oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi umowę regulującą współpracę, z której m.in. wynika zakres wykonywanych prac i związana z nim odpowiedzialność.

5.W przypadku wspólnej oferty złożonej przez kilku przedsiębiorców, ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana wg niżej wymienionych zasad:

- 	każdy z przedsiębiorców oddzielnie musi udokumentować, że spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawcy łącznie spełniają.

6. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Każdy z przedsiębiorców składających ofertę wspólną musi załączyć dokumenty, o których mowa w   rozdziale VI.

8. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej.

Dział 3: Wzór umowy

UMOWA ZP/  /2013

Zawarta w Warszawie dnia ………………… 2013 r. pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Warszawie z siedzibą przy ul. Chocimskiej 28, 00 - 791 Warszawa, NIP: 525-10-08-711, REGON:000000247, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM",

w imieniu którego działają:

Prokuratora Okręgowego w Warszawie –………………………………..

Głównego Księgowego – …………………………………

a

Firmą ………………………………………………………….., z siedzibą w ………………….., ul. ………………………………………………………….., NIP:…………………………….,
PESEL……………………….., zwaną w dalszej części  umowy  „WYKONAWCĄ",

reprezentowaną  przez ……………………………………..

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na „Świadczeniu usług polegających na

zabezpieczeniu mienia i instalacji przeciwpożarowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych Nr ZP/   /2013 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą

na konserwacji oraz serwisowaniu systemu zabezpieczenia mienia i instalacji przeciwpożarowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  w jego I i II części w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i Prokuraturach Rejonowych jej podległych wg cen zawartych w ofercie Wykonawcy z dnia …………...2013 r.

§2

1.	Wykonawca zobowiązuje się do:

a /	wykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie z aktualną wiedzą techniczną .

b /	utrzymywania w pełnej sprawności eksploatacyjnej instalacji i urządzeń objętych konserwacją

c /	 Reakcji serwisowej (pogotowia technicznego), w ciągu którego podjęte zostaną działania zmierzające do jej usunięcia w ciągu 1 godziny w prokuraturach warszawskich

i 1,5 godz. w prokuraturach zamiejscowych od terminu zgłoszenia telefonicznie lub faksem awarii przez Zamawiającego i usunięcia jej w terminie nie dłuższym niż 8 godzin.

d/ W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć wykonanie naprawy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy oraz ma prawo odstąpić od umowy

w trybie natychmiastowym.

§3

- Wymienione w opisie przedmiotu zamówienia czynności konserwacyjne przeprowadzane będą regularnie raz w miesiącu potwierdzone wpisem

do dziennika, który znajdować się będzie przy każdej instalacji. Dodatkowo comiesięczny skrócony protokół odbioru wykonanych czynności konserwacyjnych i napraw instalacji, zatwierdzony musi być przez inspektorów nadzoru odpowiedniej branży – jako załącznik do faktury stanowiący podstawę do wypłaty wynagrodzenia.

Jednocześnie raz na kwartał sporządzony musi być pisemny protokół w formie rozszerzonej z przeglądu poszczególnych instalacji z opisem wykonanych czynności i faktycznego stanu urządzeń, w obecności inspektora nadzoru odpowiedniej branży i przekazany Zamawiającemu.

2. Dla sprawnego wykonania czynności konserwacyjnych i usuwania usterek, Wykonawca zobowiązany jest przeznaczyć minimum dwie osoby, które będą

w stałej gotowości pod telefonem, przez 24 godziny na dobę, tak by czas reakcji na zgłoszenie nie przekraczał 1 godz. – dla prokuratur warszawskich, 1,5 godz. dla prokuratur zamiejscowych.

3. Osoby, które będą świadczyły usługę konserwacji i napraw muszą posiadać dokumeny – uprawniające je do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia oraz   poświadczenie bezpieczeństwa na dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

§4

- Za usługi wymienione w § 1 Umowy, Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie - ryczałt miesięczny brutto w kwocie: ……………… zł, /słownie złotych: ……………………………………………………/ w tym podatek VAT (23%) …………… zł.  -  ryczałt miesięczny netto w kwocie: ………………………. zł, /słownie złotych: ………………………………………………………………/.

- Łączny koszt usługi za okres 36 m-cy wynosił będzie brutto ……………….. zł. /słownie złotych: ……………………………………………………………złotych/ w tym podatek VAT (23%) ……………….. zł.

- Ustalone w ust. 1 i ust. 2 wynagrodzenie będzie obowiązywało przez cały okres trwania umowy.

- Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego, ul. Chocimska 28, faktury wraz

z potwierdzeniem wykonania usługi przez pracownika Zamawiającego.

§ 5

- Prace dodatkowe, nie wchodzące w zakres konserwacji będą regulowane  odrębnymi rachunkami, w/g cenników KNR przy uwzględnieniu stawek

- i narzutów nie wyższych niż ustalone na bieżący rok.

- Do cen zakupu materiałów i surowców niezbędnych przy wykonywaniu czynności napraw będzie doliczany narzut w wysokości 10 % z tytułu kosztów zakupu.

§ 6

- Strony ustalają, że istnieje możliwość udzielania dotychczasowemu Wykonawcy  usług, zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym

i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania

zamówienia dodatkowego;

§7

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.10.2013 r. do dnia  30.09.2016 r.

§ 8

Wykonawca udziela gwarancji 24 miesiące co do jakości  napraw

§ 9

- Każda ze Stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy oraz od umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.

- Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości stanowiącej   10% ryczałtu miesięcznego brutto, w przypadku nienależytego wykonania usługi.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia miesięcznego brutto, w przypadku nie przystąpienia

do usunięcia awarii, w ciągu 1 godziny w prokuraturach warszawskich i 1,5 godz.

w prokuraturach zamiejscowych, od momentu zgłoszenia telefonicznego

i nie usunięcia jej w terminie 8 godzin wyłącznie z własnej winy.

- Naliczone kary będą potrącane z rachunku za konserwację złożonego w następnym miesiącu rozliczeniowym.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% sumarycznej rocznej wartości brutto umowy, w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od jej realizacji.

- Wykonawca poniesie koszty usunięcia awarii w trybie wykonawstwa zastępczego, w razie nie przystąpienia do jej usunięcia w ustalonym w § 2 pkt c czasie reakcji. Naliczona należność zostanie potracona z rachunku za konserwację złożonego w następnym miesiącu.

§ 11

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi innym podmiotom bez zgody Zamawiającego.

- W razie naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo

do natychmiastowego rozwiązania umowy.

§ 12

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

1.Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane

na podstawie przepisów Ustawy Prawo o zamówieniach publicznych

i przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Do rozpatrywania sporów na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest Sąd

dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

Integralną częścią umowy stanowi:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

-oferta Wykonawczy z dnia …………

ZAMAWIAJĄCY			WYKONAWCA

Dział 4: Opis przedmiotu zamówienia

ORPOGRAMOWANIE FIRMY COMPAS

Opis przedmiotu Zamówienia

| ul. Chocimskiej 28 w Warszawie |  |
| --- | --- |
| Element konserwowany | Ilość elementów w systemie |
| System integracyjny obiektu - wykaz czynności załącznik 1 |  |
| Oprogramowanie serwera COMPAS 2026 | 1 |
| Oprogramowanie stacja roboczych INPRO-BMS | 1 |
| Oprogramowanie stacji telewizji cyfrowej | 1 |
| Stacja komputerowa | 3 |
| Zasilanie gwarantowane komputerów UPS komputerowy | 3 |
| Switch | 1 |
| Sieć LAN | 6 |
| Telewizja dozorowa - wykaz czynności załącznik 2 |  |
| Rejestrator cyfrowy - DVR16E1162 | 1 |
| Rejestrator cyfrowy - DVR16F2302 | 2 |
| Rozszerzenie dysków | 1 |
| Klawiatura z dzojstikiem | 1 |
| video manager - LTC2605/01 | 1 |
| Monitor analogowy 20" | 2 |
| Monitor cyfrowy z wyjściem analogowym | 4 |
| Monitor cyfrowy 19" | 2 |
| Monitor analogowy LCD 17" | 1 |
| Dzielnik obrazu (QUAD) | 1 |
| Kamera wewnętrzna kopułka (kolor) | 7 |
| Kamera wewnętrzna kopułka (cz.b.) | 4 |
| Kamera wewnętrzna na wysięgniku (kolor) | 7 |
| Kamera wewnętrzna na wysięgniku (cz. B.) | 4 |
| Kamera zewnętrzna cz. B. + osprzęt | 6 |
| Kamera zewnętrzna kolor + osprzęt | 4 |
| Kamera zewnętrzna obrotowa kpl. ENVD230W | 1 |
| Kontrola dostępu - wykaz czynności załącznik 3 |  |
| Konwerter RS 232/4 x RS 485 | 1 |
| Kontroler przejścia | 16 |
| Czytnik zbliżeniowy kart drzwi | 20 |
| Czytnik zbliżeniowy + klawiatura | 8 |
| Blokada drzwi - Elektrozamek+ osprzęt | 16 |
| Przycisk ewakuacyjny | 15 |
| Przycisk otwarcia drzwi | 6 |
| Videodomofon 1-1 | 1 |
| Videodomofon 1-4 | 1 |
| Osprzęt SWiN - wykaz czynności załącznik 4 |  |
| Kontroler strefy | 10 |
| Rozszerzenie kontrolera strefy | 4 |
| Kontaktron | 22 |
| Czujnik PIR | 17 |
| Czujka dualna PIR MV | 23 |
| Przycisk napadowy-ręczny | 11 |
| Czujka zbicia szyby | 14 |
| Czujka wibracyjna -na kasę pancerną | 1 |
| Czujka p. poż. | 10 |

| Wykaz czynności dla systemu Prokuratury Okręgowej przy ul. Chocimskiej 28 w Warszawie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System integracyjny obiektu - wykaz czynności |  |  |  |
| I. | System nadzoru obiektu |  |  |
| 1. |  | sprawdzenie ustawień stacji serwera |  |
| 2. |  | sprawdzenie ustawień stacji roboczych |  |
| 3. |  | sprawdzenie ustawień stacji telewizji cyfrowej |  |
| 4. |  | konfiguracja i nadzór nad ustawieniami serwera zarządzającego |  |
| 5. |  | konfiguracja i nadzór nad ustawieniami stacji roboczej, przegląd paneli graficznych |  |
| 6. |  | tworzenie backup'u danych ustawień dla serwera zarządzającego |  |
| 7. |  | tworzenie backup'u danych ustawień dla stacji roboczej |  |
| 8. |  | diagnostyka nieprawidłowości i awarii |  |
| 9.. |  | wnioski i zalecenia dla poprawności funkcjonowania systemu na obiekcie |  |

| II. | Telewizja dozorowa |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | kontrola pracy rejestratorów cyfrowych |
| 2. |  | kontrola pracy rozszerzenia dysków |
| 3. |  | kontrola pracy modułu video menagera |
| 4. | kamery | weryfikacja i aktualizacja ustawienia kamer |
| 5. |  | sprawdzenie poprawności działania |
| 6. | monitory | czyszczenie ekranów, obudowy, regulacja obrazu, kontrola i ew. poprawienie podłączeń |
| 7. |  | sprawdzenie poprawności działania |
| 8. | jednostka centralna | kontrola i ew. poprawienie podłączeń, sprawdzenie poprawności układu klawiatury |
| 9. |  | kontrola poprawności pracy rejestratorów, sprawdzenie poprawności funkcjonalności zestawienia |
| 10. |  | diagnostyka nieprawidłowości i awarii, przedstawienie wniosków |
| 11. | zasilanie | kontrola i ew. poprawienie podłączeń |

| III. | Kontrola dostępu |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | przejście | kontrola i ewentualne poprawienie mocowania kontaktronu, zwory/rygla, czytnika, przycisku otwarcia, przycisku ewakuacyjnego |
|  |  | sprawdzenie poprawności działania |
| 2. | kontroler sterujący | weryfikacja podłączenia kabli |
|  |  | sprawdzenie funkcjonalności |
|  |  | diagnostyka nieprawidłowości i awarii, przedstawienie wniosków |
| 3. | zasilanie | kontrola i ew. poprawienie podłączeń |
|  |  | sprawdzenie akumulatorów |

| IV. | Osprzęt SWiN |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | czujka | sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowań i podłączenia kabli, sprawdzenie działania czujnika, czyszczenie optyki |
|  |  | sprawdzenie poprawności działania |
| 2. | kontaktron | sprawdzenie i ewentualne poprawienia mocowania i podłączenia kabli, sprawdzenie zadziałania |
|  |  | sprawdzenie poprawności działania |
| 3. | przycisk napadowy | sprawdzenie i ewentualne poprawienia mocowania i podłączenia kabli, sprawdzenie zadziałania |
|  |  | sprawdzenie poprawności działania |
| 4. | kontroler sterujący | weryfikacja podłączenia kabli |
|  |  | sprawdzenie funkcjonalności |
|  |  | diagnostyka nieprawidłowości i awarii, przedstawienie wniosków |
| 5. | zasilanie | kontrola i ew. poprawienie podłączeń |
|  |  | sprawdzenie akumulatorów |

Załącznik nr 1

.............................dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE o SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki  udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/.

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

„Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe

Załącznik  Nr 2

............................. dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

INFORMACJE* dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia ponieważ nie należę  do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5** Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z  2010 roku, Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami/.

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

Oświadczam, że  należę  do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), wraz z następującymi podmiotami (firmami).

Lista podmiotów (Art. 26 ust. 2d Pzp):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie wyjaśniam ,że podane niżej okoliczności dowodzą,

że istniejące między firmami powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

( w tym miejscu należy wskazać te okoliczności) ………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

*Zaznaczyć właściwe

**Art. 24 ust.  2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: pkt 5 „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

Załącznik  Nr 3

.............................dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE o BRAKU PODSTAW do WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu o którym mowa w art. 24 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/.

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia

uprawomocnienia sie wyroku.

Załącznik  Nr 4

……………………… dnia ………………

/miejscowość/

Nazwa , adres , tel/ fax

pieczęć  wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| L.p. | Imię , nazwisko /Firma/* | Posiadane kwalifikacje, uprawnienia /adres/* | Zakres powierzonych czynności | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*UWAGA! Wykonawca dołączy w ofercie pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w w/w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował

* niepotrzebne skreślić

Imię , nazwisko, podpis

osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 5

…………………… dnia ………………

/miejscowość/

Nazwa , adres , tel/ fax

pieczęć  wykonawcy

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw  lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem  dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane

| L.p. | Miejsce wykonania (nazwa, adres) | Przedmiot zamówienia | Data wykonania | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |

Imię , nazwisko, podpis

osób uprawnionych do reprezentacji