Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.)

- PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE

ul. Chocimska 28

00-791 Warszawa

Tel/fax. +48 22 217-31-31; tel./fax. +48 22 217-31-27

fax +48 22 217-31-28

www.warszawa.po.gov.pl

e-mail : zamowienia@warszawa.po.gov.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Świadczenie usług konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach

Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych

Wykaz dokumentów:

Dział 1: Formularz oferty

Dział 2: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami

Dział 3:  Wzór umowy

Dział 4: Opis przedmiotu zamówienia

Zatwierdzam:

Data:    .03.2013 r.

Dział 1: Formularz oferty

- OFERTA PRZETARGOWA

dla:

Prokuratury Okręgowej w Warszawie

ul. Chocimska 28

00-791Warszawa

Niżej podpisany/i ...................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ..............................................................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

................................................................................................................................................................,

REGON: .............................................................., NIP:.....................…………………

Tel. ........................................................, Fax. …………………………………………..

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych”,                Nr ZP/    /2013, ogłoszonym w BZP Nr             - 2013 w dniu    .03.2013 r.;

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia

za:

- Cena – ryczałt (za 24 miesiące) wynosi bez podatku VAT (netto):  ……………........... złotych (słownie .............................................. ……………………………………………………………………….. złotych), łącznie z podatkiem VAT (brutto): ……………….................. zł (słownie  .................................................................................................................................... zł), w tym kwota netto ..................................... zł.

- Cena – ryczałt miesięczny wynosi bez podatku VAT (netto):  ……………........... złotych (słownie ..............................................…………………………………………..złotych), łącznie z podatkiem VAT (brutto): ……………….................. zł ( słownie ........................................................................................ zł), w tym kwota podatku VAT.......................................... zł.

- zakres usług wykonywanych przez Wykonawcę/Konsorcjanta zg. z przedstawioną  ofertą:

...............................................................................................,

- zakres usług powierzonych Podwykonawcom/Konsorcjantom zg. z przedstawioną  ofertą:

...............................................................................................

2. Oświadczamy, że cena (z podatkiem VAT) zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty, w tym koszty transportu i dojazdu, materiałów, ewentualnych utrudnień związanych z wykonywaniem zamówienia, podatek VAT i in.

3. Podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji w okresie związania ofertą.

4. Zamawiający nie dopuszcza przymusowej zmiany cen brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.

5.Zamówienie będziemy realizować w okresie 24 miesięcy.

6. Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zapewnimy pracowników nie karanych, posiadających prawo do pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz, o ile wymagają tego odrębne przepisy, odrębne uprawnienia i świadectwa dopuszczające do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, których wykaz wraz z ich kwalifikacjami przedstawiamy w załączniku (wykaz sporządza i dołącza wykonawca).

7. Termin płatności faktur do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z potwierdzeniem należytego wykonania  usługi.

8. Warunki i okres gwarancji:

a) udzielamy gwarancji na wykonywane w ramach konserwacji naprawy bieżące (prowadzone w ramach stałego nadzoru konserwacyjnego) i awaryjne wykonane na odrębne zlecenie na okres: ..... miesięcy (nie mniej niż 24 miesięcy) od daty jej odbioru przez zamawiającego,

b) w okresie udzielonej gwarancji świadczyć będziemy serwis gwarancyjny.

9. Deklarujemy czas reakcji serwisowej (pogotowia technicznego), w ciągu którego podjęte zostaną działania zmierzające do jej usunięcia do 15 minut od terminu zgłoszenia telefonicznie lub faksem awarii przez zamawiającego. Zobowiązujemy się do świadczenia usługi pogotowia technicznego 24 godziny na dobę.

10. Numer pogotowia technicznego: .............................................................................................

11. Deklarujemy, że w przypadku awarii lub usterki zapewnimy możliwie jak najkrótszy czas naprawy od momentu przystąpienia do jej wykonania, maksymalnie w okresie 2 dni.

12. Wadium w wymaganej wysokości wnieśliśmy w dniu  ..................... w formie ......................

Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy lub adres:

....................................................................................................................................................

podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, oraz jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, tracimy wniesione przez nas wadium.

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

14. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ - 30 dni.

15.Oświadczamy, że  warunki umowy stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej oferty, stawimy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16.Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich zamawiającego.

17.Do nadzorowania wykonania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym upoważniony/a będzie:

Pan/Pani: .........................................................., tel./fax: ................................................

18. Załącznikami do niniejszej oferty są :

1)	…........................................................................................................................

2)	…........................................................................................................................

3)	…........................................................................................................................

4)	…........................................................................................................................

5)	…........................................................................................................................

6)	…........................................................................................................................

Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:

Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.………..................... dnia ......................                          ..................…………………………………..

podpis Wykonawcy

Dział 2: Instrukcja dla wykonawców

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul.  Chocimska 28

00-791  Warszawa

### zaprasza do złożenia ofert na:

„Świadczenie usług konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych”

Wspólny Słownik Zamówień

CPV  50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

CPV 98395000-8 Usługi ślusarskie

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami).

rOZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE

- Tryb postępowania

1) 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

2) 	W kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.

- Informacje ogólne

- Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami).

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest udostępniany, na pisemny wniosek wykonawcy zgodnie z art. 96 ustawy oraz zgodnie z aktami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie.

- Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Prokuratura Okręgowa w Warszawie ul. Chocimska 28, 00 –791 Warszawa, VII Wydział Budżetowo-Administracyjny, numer faxu +48 22 217-31-31.

- Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez wykonawcę powyższego wymogu. Przesłanie pisma na inny adres lub numer faxu skutkować będzie nie rozpatrywaniem tego pisma, jako niedostarczonego na właściwy adres.

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną 
z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu nr +48 22 217-31-31 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.po.gov.pl, przy czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do Zamawiającego przed upływem terminu. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, na zasadach określonych w pkt 5 z jednoczesnym potwierdzeniem w formie pisemnej.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego do złożonego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, załącza dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej do występowania w imieniu Wykonawcy.

- W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.

- Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Pan Piotr Filipowicz. Zamawiający zastrzega, że obowiązującą formą kontaktu z Wykonawcą jest forma pisemna zgodnie z pkt 5.

- Wymagania dotyczące oferty

- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu prawidłowego przygotowania oferty.

- Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem jej odrzucenia.

- Niniejszą SIWZ należy wykorzystać zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).

- Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca poda na formularzu oferty wynagrodzenie, które oczekuje otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ II - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta zostanie sporządzona na „Formularzu oferty” stanowiącym  Dział nr 1 do SIWZ lub w oparciu o ten formularz. Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

- Ofertę wraz z załącznikami sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.

- Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki - będą parafowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę. Oferta powinna być złączona w sposób trwały.

- Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę / osoby  podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ.

- Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

### Oferta w przetargu nieograniczonym na:

„świadczenie usług konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych” nie otwierać przed  21.03.2013 r. godz. 12.00

- Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę,  oznaczoną jak w punkcie 10, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

- Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 10, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa.”

ROZDZIAŁ III - OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.

ROZDZIAŁ IV - OFERTY WARIANTOWE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

ROZDZIAŁ V - WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki wynikające z treści art. 22 ust. 1 tj. Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)posiadania wiedzy i doświadczenia:

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej:

posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

2.W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków, Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VI.

3. Sposób oceny spełniania tych warunków odbędzie się na zasadzie: spełnia, nie pełnia.

ROZDZIAŁ VI - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU:

VI.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły "spełnia" - "nie spełnia" na podstawie złożonego oświadczenia.

VI.1.1) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech usług odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna usługi (rozpoczęte i zakończone lub rozpoczęte i wykonywane obejmujące co najmniej 12 miesięcy każda) konserwacji i napraw instalacji elektrycznych instalacji sanitarnych, napraw ślusarsko-stolarskich, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda. Zamawiający do porównania przyjmie takie wskazane usługi, dla których określone są wartość, przedmiot, data wykonywania, odbiorca. Spełnienie warunku porównywalności, wymaga bezwzględnego spełnienia wymienionych wyżej przesłanek, a także załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły bezusterkowego wykonania usługi, umowy+faktury
+ uznanie środków finansowych na rachunku, itp.).

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".

VI.1.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym .

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły

"spełnia" - "nie spełnia" na podstawie złożonego oświadczenia.

.

VI.1.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 3 osoby. Osoby te muszą spełniać następujące warunki: być nie karane, posiadające prawo do pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji) oraz co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne w okresie wykonywania umowy (styczeń 2012 r. – marzec 2013 r.) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji, oraz na stanowisku dozoru, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm). Osoby, które będą realizować przedmiot zamówienia muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone”, ważne w okresie wykonywania umowy (kwiecień 2013 r. –  kwiecień 2015 r.);

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie złożonych oświadczeń wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".

VI.1.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez

posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00- złotych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".

VI.2) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

VI.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik  Nr 4), należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7)

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi  zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (Załącznik  Nr 8)

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VI.2.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 , 2ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik  Nr 5)

informacje  dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ - druk oświadczenia zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp (Załącznik nr 4a)

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik  Nr 6).

VI.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

VI.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

VI.4) Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym na dzień składania ofert.

VI.5) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

VI.6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VI.7) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków powinny być zgodne z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19.02.2013r., poz. 231),

ROZDZIAŁ VII - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.

W szczególności należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane w projekcie umowy (Dział nr 3), w tym między innymi:

a)  wartość usługi,)

b) koszty zakupu, transportu, użytych części, urządzeń oraz innych materiałów, sprzętów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie utrudnienia;

c)  koszty dojazdu;

d) wynagrodzenia i wszelkie inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia pracowników od nieszczęśliwych wypadków,

e)  zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze,

f)   wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT;

g)  inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia;

4) Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną cyfrowo i słownie przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.

- Cena za realizację przedmiotu zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji. Wartość i cena są stałe do końca trwania umowy.

- Cenę oferty należy podać w walucie polskiej do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w  niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ VIII - KRYTERIA OCENY OFERT

1)	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z przepisami prawa, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie zostały odrzucone.

2)	Kryterium wyboru jest cena ofertowa ryczałtowa (waga kryterium 100%).

3)	Dla dokonania oceny ofert Zamawiający porównywał będzie oferowane przez wykonawców ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa ryczałtowa                                                     -  max.  100  pkt

-  waga kryterium  100%

- Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona poprzez podzielenie najniższej ceny ofertowej przez cenę oferty rozpatrywanej i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100, zgodnie z wzorem:

cena oferty najtańszej    x 100= ilość pkt dla oferty badanej

cena oferty badanej

5) Ofercie, w której cena będzie najniższa zamawiający przyzna 100 punktów.

6) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie ze wskazanym wyżej wzorem.

7)  Ocenę ostateczną stanowić będzie ilość punktów przyznanych według powyższego kryterium.

ROZDZIAŁ IX - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ X - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące.

Planowany okres realizacji przedmiotu zamówienia: 01 kwiecień 2013r. – 31 marzec 2015 r. (Konserwacja w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Wola ul. Ciołka 14 będzie trwała do 30.04.2014 r, a w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Żoliborz ul. Karmelicka 9 do dnia 30.09.2013 r.)

ROZDZIAŁ XI - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przy ulicy Chocimskiej 28 –  Dziennik Podawczy w terminie do dnia 21.03.2013 r., do godziny 1130, pod rygorem zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.

- Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania).

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert na zasadach określonych w ustawie. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie przekazana wykonawcom oraz umieszczona na stronie www.warszawa.po.gov.pl

ROZDZIAŁ XII - MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 12.00.

ROZDZIAŁ XIII - INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert

1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

2) Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

2. Ocena ofert

1) W części niejawnej Zamawiający dokona badania oraz oceny ofert.

2) Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3) Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

4) Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5) Jeśli Wykonawca, w którego ofercie zamawiający dokonał poprawek omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na dokonanie tych poprawek, spowoduje to odrzucenie jego oferty.

6) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7) Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana.

8)Zamawiający odrzuci ofertę,  jeżeli zaistnieją przesłanki enumeratywnie wymienione w art. 89 ust 1 ustawy Pzp.

9) Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

ROZDZIAŁ XIV - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni warunki zawarte w SIWZ oraz  uzyska największą liczbę punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,

którzy  złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę:

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa  w ust. 1 pkt 1), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XV - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach i na zasadach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

ROZDZIAŁ XVI - ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE/ PRAWO OPCJI

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Stosownie do treści art. 34 ust. 5 Pzp Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na zwiększeniu zakresu przedmiotu Zamówienia do 20 % wartości.

ROZDZIAŁ XVII – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wysokość i formy wniesienia wadium

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.

- Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21.03.2013 r. do godz. 11.30 Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Wadium ustala się w wysokości 8000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

- Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

- Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

  - w pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - w gwarancjach bankowych,

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

  - Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie nr konta: 78 1010 1010 0402 6613 9120 0000 z adnotacją „Wadium – ZP/ /2013. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego.

  - Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji.

  - W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub w gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami), wykonawca powinien przedłożyć stosowny dokument, wystawiony przez poręczyciela lub gwaranta, zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na kwotę wymienioną w pkt 3, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Prokuratury Okręgowej w Warszawie w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych”.

  - Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa, jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności - w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.

  - Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca.

  - Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia lub gwarancje:

„Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł (słownie .....................złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest ................(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – Wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na „............................” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu .......... przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Prokuratury Okręgowej w Warszawie  ul. Chocimska 28  kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – Wykonawców składających ofertę wspólną):

1) odmówiła podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniosła wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa Wykonawcy jak wyżej).

4)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożyła dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw.

Gwarancja obowiązuje od dnia ...................(termin składania ofert) do dnia..................

Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie  ul. Chocimska 28  kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.”

12.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

d)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw.

ROZDZIAŁ XVIII - SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANA TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynęła połowa wyznaczonego

terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie

terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

2. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację

istotnych warunków zamówienia, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz

umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.warszawa.po.gov.pl

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania

informacyjnego dla Wykonawców.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:

www.warszawa.po.gov.pl

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w

ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie

internetowej zamawiającego pod adresem: www.warszawa.po.gov.pl

ROZDZIAŁ XIX - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XX - ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ

      - Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący Dział nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

      - Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych w projekcie umowy.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: komparycji, literówek, systematyki umowy, podstawy prawne aktów prawnych przywołanych w umowie, terminu realizacji umowy, zasad realizacji umowy, warunków płatności oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem Stron w stosowanym aneksie, zmiany korzystne dla Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XXI - ŚRODKI ODWOŁAWCZE

1. Wykonawcom, jeżeli ich interes  w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej jakimi są odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niżej wymienionych czynności:

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp,:

- ust. 1 pkt 2 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, albo 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ust. 2 pkt 2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków  zamówienia na stronie internetowej.

4.Odwołanie wnosi się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie, oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania, Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej prze niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział XXII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE, INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE MAJĄ BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Dział 3 SIWZ stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta  zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania.

3. Wykonawca, którego ofertę zamawiający uzna za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy wyznaczy osoby reprezentujące stronę umowy, wskaże bank i numery rachunków na jakie mają być przekazywane świadczenia pieniężne oraz  przedstawi imienny wykaz osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotowego zamówienia wraz z dokumentem - poświadczeniem bezpieczeństwa na dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

4. W przypadku gdy oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi umowę regulującą współpracę, z której m.in. wynika zakres wykonywanych prac i związana z nim odpowiedzialność.

5.W przypadku wspólnej oferty złożonej przez kilku przedsiębiorców, ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana wg niżej wymienionych zasad:

- 	każdy z przedsiębiorców oddzielnie musi udokumentować, że spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawcy łącznie spełniają.

6. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Każdy z przedsiębiorców składających ofertę wspólną musi załączyć dokumenty, o których mowa w   rozdziale VI.

8. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej.

Dział 3: Wzór umowy

UMOWA NR ZP/    /2013

Zawarta w Warszawie dnia .................  roku pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

Prokurator Okręgowy w Warszawie – ,

Główny Księgowy –

a

Firmą……………………………….. z siedzibą w……………………………………….., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, działającą w oparciu o wpis do ……………………………., pod nr …………., prowadzonego przez ………………………………………………………………….., którą reprezentuje:

………………………………………

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych”, Nr ZP/   /2013 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa stałego nadzoru konserwacyjnego, przeglądów, pogotowia technicznego oraz napraw bieżących i awaryjnych instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ................ 2013 r., stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.

§ 2

## Termin realizacji umowy

      - Termin realizacji umowy: od dnia ………….. do dnia ……………...  Konserwacja w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Wola ul. Ciołka 14 będzie trwała do 30.04.2014 r, a w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Żoliborz ul. Karmelicka 9 do dnia 30.09.2013 r.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonywania prac określonych w § 1 w terminie określonym w § 2,

- zabezpieczenia usługi pogotowia technicznego przez całą dobę 7 dni w tygodniu na zasadach określonych w § 7,

- w przypadkach awaryjnych lub wymagających natychmiastowej interwencji, przystąpienia niezwłocznie do zabezpieczenia miejsca awarii oraz usuwania awarii lub usterek,

- wykonywania bieżących konserwacji i przeglądów bez wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń,

- informowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o stanie instalacji i urządzeń objętych nadzorem konserwatorskim oraz o konieczności wykonania niezbędnych prac remontowych,

- utrzymywania we właściwym stanie technicznym powierzonych mu do nadzoru konserwacyjnego instalacji i urządzeń znajdujących się w obiektach Zamawiającego,

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku podczas wykonywania robót,

- wykonywania określonych umową obowiązków zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością,

- skierowania do realizacji prac określonych § 1 osób nie karanych za przestępstwo i posiadających odpowiednie kwalifikacje i aktualne prawo do pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz, o ile wymagają tego odrębne przepisy, uprawnienia i świadectwa dopuszczające do świadczenia usług będących przedmiotem umowy,

- współpracy z administratorami budynków, w których Zamawiający wynajmuje pomieszczenia.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- w przypadkach awaryjnych i wymagających natychmiastowej interwencji zgłaszania Wykonawcy awarii pod numery telefonu lub faxu wskazane w § 7 ust. 2.

- udostępnienia pomieszczeń w obiektach Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8:15 – 16:15, a w przypadkach awarii w każdym czasie.

- w razie potrzeby zabezpieczenie dogodnego dojazdu do budynków w przypadkach awaryjnych oraz na czas wykonywania czynności konserwacyjnych.

§ 5

Zakres wykonywanej usługi

- Do zakresu podstawowych czynności będących przedmiotem niniejszej umowy należy w szczególności pełnienie stałego nadzoru konserwacyjnego (wykonywanie konserwacji, przeglądów, napraw bieżących, awaryjnych) instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca na własny koszt dostarczy części, materiały i urządzenia (niezbędne do przeprowadzenia przeglądów i konserwacji) w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Dostarczenie części, materiałów i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia napraw bieżących i awaryjnych, Zamawiający (na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę materiałowego zestawienia ilościowo – wartościowego) może zlecić Wykonawcy lub wyda Wykonawcy z magazynu.  Fakturę za dostarczone części, materiały i urządzenia, wraz z doliczonymi kosztami zakupu w wysokości 10% wartości netto, Wykonawca dołączy do faktury za realizację usługi.

§ 6

Sposób wykonywania usługi

      - Przeglądy konserwacyjne instalacji i urządzeń, zgodnie z zakresem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca przeprowadzać będzie przynajmniej raz w miesiącu w każdym budynku Zamawiającego.

      - Usługi, o których mowa w ust. 1 Wykonawca będzie prowadził bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń.

      - Zgłoszenia o awariach, niesprawnym działaniu instalacji podlegających konserwacji lub o ewentualnych usterkach w wykonanych naprawach zgłaszane będą Wykonawcy niezwłocznie po ich wystąpieniu.

      - W przypadkach awaryjnych i wymagających natychmiastowej interwencji, Zamawiający zgłaszał będzie awarię telefonicznie, pod numer telefonu Wykonawcy lub faksu określony w § 7 ust. 2.

      - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w możliwie jak najkrótszym czasie od momentu przystąpienia do jej wykonania, maksymalnie w okresie 2 dni, o ile awaria nie stwarza zagrożenia dla obiektu i nie ma wpływu na warunki funkcjonowania użytkowników.

      - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy osobom trzecim.

      - Do wykonania konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących i awaryjnych objętych niniejszą umową Wykonawca będzie używał własnych narzędzi.

      - Wykonawca zapewnia we własnym zakresie transport materiałów i narzędzi do miejsca wykonania konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących i awaryjnych objętych niniejszą umową.

§ 7

Zakres usługi pogotowia technicznego

    - Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług pogotowia technicznego w zakresie instalacji, o których mowa w § 1 ust. 1 przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

    - W przypadkach awaryjnych i wymagających natychmiastowej interwencji, w ramach świadczonych usług pogotowia technicznego, Wykonawca przyjmować będzie zgłoszenia telefoniczne Zamawiającego pod numerem telefonu ........................ lub fax nr ............................

    - W przypadku awarii lub usterki wymagającej natychmiastowej interwencji, Wykonawca podejmie działania zmierzające do wykonania zlecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut od chwili zgłoszenia telefonicznego lub faksem pod numery wskazane w ust. 2.

    - W przypadkach szczególnych, Wykonawca przystąpi na żądanie Zamawiającego do wykonania zlecenia niezwłocznie po jego zgłoszeniu.

§ 8

Prawo opcji

Zamawiający dopuszcza  prawo opcji w wysokości do 20% zgodnie z art. 34 ust 5 Pzp.

§ 9

Ceny i warunki płatności

      - Strony ustalają wynagrodzenie za nadzór konserwacyjny będący przedmiotem niniejszej umowy, w oparciu o złożoną ofertę, stanowiącą Załącznik nr 3 do umowy, w wysokości:

wynagrodzenie za jeden miesiąc świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy:

wartość bez podatku VAT (netto) ……………………………..……..…………..zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………..),

plus …………………..zł podatku VAT,

cena z podatkiem VAT (brutto) wynosi …....................................……………zł

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………..),

      - Łączna wartość przedmiotu umowy w okresie 24 miesięcy, wynosi:

wartość bez podatku VAT (netto) ……………………………..……..…………..zł

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………..),

plus …………………..zł podatku VAT,

cena z podatkiem VAT (brutto) wynosi …....................................……………zł

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………..).

      - Ceny obejmują wszystkie koszty związane z usługą w tym: części, materiałów i urządzeń, o których mowa w § 5 ust. 2, należne podatki, koszty dojazdu, koszty gwarancji, koszty konserwacji urządzenia oraz testu instalacji po wykonaniu usługi. Cena jest stała i nie ulegnie zmianie do końca trwania umowy.

      - Zamawiający nie dopuszcza przymusowej zmiany cen brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.

      - Podstawą wystawienia faktury miesięcznej jest potwierdzenie czynności konserwacyjnych przez przedstawicieli wszystkich jednostek objętych obsługą.

      - Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,  na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

      - Faktury za świadczone usługi wystawione będą miesięcznie, z dołu, do 10-go dnia każdego następnego miesiąca.

      - Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenia rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

      - Wszystkie faktury wystawione będą na Prokuraturę Okręgową w Warszawie, , NIP: 525-10-08-711, ze wskazaniem obiektów, których dotyczą.

      - Płatnikiem będzie Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

      - Razem z fakturą VAT za wykonanie usługi Wykonawca przedstawi do zapłaty fakturę VAT za użyte materiały, części i urządzenia, o których mowa w § 5 ust. 3.

§ 10

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy, wynikające z niniejszej umowy, na okres .......... miesięcy od daty wykonania usługi, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania naprawy części zamiennych Wykonawca udziela na nie gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta, nie krótszej jednak niż 12 miesięcy.

- Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy materiały, części zamienne i podzespoły będą oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad i spełniające wymagania instalacji i urządzeń, dla których są przeznaczone, rekomendowane przez ich producenta.

- Stosowane przez Wykonawcę materiały będą produktami bezpiecznymi dla środowiska, dopuszczonymi do sprzedaży i użytkowania na terytorium Polski.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i zachowanie prawidłowych parametrów technicznych nadzorowanych instalacji i urządzeń.

- W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych, z jego winy instalacji i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie powstałe z jego winy w czasie wykonywania umowy.

§ 11

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

    - Zamawiający powołuje do nadzorowania wykonywania umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą: P. …………………………………., (tel.  0…22 …………….).

    - Wykonawca powołuje do nadzorowania wykonywania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym  P. .......................................... (tel. ...............................).

    - W przypadku zaistnienia okoliczności niezbędnych do wezwania pogotowia technicznego należy kontaktować się z Wykonawcą pod numerem telefonu wskazanym w § 7 ust. 2. Wykonawca zapewnia całodobową dostępność ww. numerów telefonów. Skutki awarii powyższych linii obciążają Wykonawcę.

    - Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu i numeru telefonu.

    - W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w  ust. 4, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

    - Do telefonicznego zgłaszania awarii instalacji, o których mowa w § 5 ust. 1, upoważnieni są poza godzinami pracy prokuratur także pracownicy ochrony pełniący dyżur w budynku.

    - Zamawiający oświadcza, iż reprezentująca go osoba jest upoważniona jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy oraz od umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Przepis § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

- Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć jej zakres, w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych od dysponenta właściwego stopnia, koniecznych do realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na zasadach określonych w ust. 3 oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część umowy, obliczone według zasad opisanych w § 9 umowy. Postanowienia § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeśli odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Przepis § 13 ust. 1 nie znajduje zastosowania.

§ 13

Kary umowne

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ten ostatni zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 9 ust. 2.

- W przypadku niezachowania terminu wykonania naprawy awaryjnej, terminu usunięcia usterki lub terminu reakcji na zgłoszenie oraz w przypadku nieprawidłowości w działaniu instalacji (za wyjątkiem uszkodzeń i zakłóceń powstałych z winy użytkownika), Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia wykonania przedmiotu umowy z podatkiem VAT, określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki i odstąpić od niezrealizowanej części umowy. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

- Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu podmiotowi, ani też przelać na niego swoich praw wynikających z umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu pracowników (wraz z udokumentowanymi ich uprawnieniami jeżeli takowe wymagane są odrębnymi przepisami) wykonujących prace objęte umową. W przypadku zmian pracowników, Wykonawca przedłoży natychmiast uaktualniony wykaz, wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania prac będących przedmiotem umowy.

- W terminie 3 dni po zakończeniu trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedmiot umowy podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, przejmującemu usługę stałego nadzoru konserwacyjnego. Przekazanie następuje komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i podmiotu przejmującego i obejmuje również przekazanie dokumentacji.

- Wszelkie zmiany postanowień i uzupełnienia niniejszej umowy dozwolone są tylko w granicach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagają dla swej ważności zgody obu Stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie ilość urządzeń będących w użytkowaniu Zamawiającego poinformuje on o tym niezwłocznie Wykonawcę. Wartość i zakres świadczonych usług zostanie proporcjonalnie zmieniony do zaistniałej sytuacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz jeśli są obowiązujące, regulacje wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Spory mogące wyniknąć w ramach realizacji niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

15

Załączniki do umowy

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- załącznik nr 1 –  Zawiadomienie o wyborze oferty;

- załącznik nr 2 –  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- załącznik nr 3 –  Oferta Wykonawcy z dnia ……................  ;

- załącznik nr 4 –   Wykaz  osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia.

Zamawiający                                                                                          Wykonawca

Dział 4: Opis przedmiotu zamówienia

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH i NAPRAWCZYCH W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

System elektroenergetyczny

1. Rozdział energii elektrycznej

2. Wewnętrzna i zewnętrzna odbiorcza instalacja elektryczna

3. Instalacja oświetleniowa (Żarówki i świetlówki)

4. Instalacja istniejącego oświetlenia ewakuacyjnego

Utrzymanie w ciągłej gotowości instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych

- wymiana uszkodzonych wyłączników, gniazdek, puszek elektrycznych

- wymiana źródeł światła /żarówki, świetlówki/ w oprawach oświetleniowych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz zapłonników

- czyszczenie lub wymiana kloszy i boczków opraw oświetleniowych,

- wymiana bezpieczników nadmiarowo - prądowych

- okresowe sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych,

- czyszczenie końcówek przewodów, styków dokręcanie zacisków śrubowych w tablicach elektrycznych,

- utrzymanie w stanie dobrym instalacji zasilającej termy elektryczne

- konserwacja term elektrycznych /regulacja termostatów - wymiana

uszkodzonych, wymiana grzałek i zaworów bezpieczeństwa,

- konserwacja instalacji odgromowej /smarowanie złącz kontrolnych, wymiana skorodowanych zacisków, uzupełnienie wsporników, regulacja naciągów/ - dwa razy w roku

- przeprowadzanie prób zadziałania głównych wyłączników prądu – 2 razy w

roku wraz ze sporządzeniem protokółu z wykonanej próby

- sprawdzanie działania opraw awaryjnych /czasu świecenia, natężenia oświetlenia/ ze sporządzeniem protokołu z wykonanego przeglądu

- wymiana zużytych akumulatorów w oprawach awaryjnych.

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH i NAPRAWCZYCH W BRANŻY SANITARNEJ

Gospodarka Wodno-Ściekowa

1. Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja wody zimnej

2. Instalacja podgrzewania ciepłej wody

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej (bytowo-gospodarczej)

4. Instalacja kanalizacji deszczowej

5. Pomiary zużycia ilości wody

6. Uzdatnianie wody pitnej

Konserwacja wykonywana ma być  zgodnie z aktualną wiedzą techniczną przy korzystaniu z Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) poszczególnych urządzeń (instrukcje obsługi, instrukcje napraw, katalogi części ) oraz w zgodzie ze sztuką konserwacyjną i naprawczą.

Celem czynności konserwacyjnych i naprawczych jest utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń i instalacji.

W tym celu należy, nie mniej niż jeden raz w miesiącu lub na wezwanie dokonać w każdym obiekcie przeglądu konserwacyjnego.

KONSERWACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH,

1. WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH

a)	przewodów wodociągowych

- uzupełnianie zerwanych lub naprawa uszkodzonych zamocowań przewodów na ścianach ( haki, uchwyty rur itp.),

- usuwanie nieszczelności przewodów przez wymianę uszkodzonych, pękniętych łub skorodowanych kształtek, łączników i krótkich odcinków skorodowanych rur o długości do 3 mb,

-  płukanie wewnętrznej instalacji wodociągowej,

-  uzupełnianie izolacji termicznej na przewodach wodociągowych,

b) armatury wodociągowej

-  usprawnianie działania instalacji poprzez min. wymianę zużytych uszczelek, grzybków zaworów czerpalnych i baterii w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz wymiana wyeksploatowanej armatury,

-  wymiana niesprawnej armatury spłukującej przy w.c. i pisuarach,

-  wymiana wodomierzy;

-  wymiana niesprawnych podgrzewaczy przepływowych i pojemnościowych

2. INSTALACJI HYDRANTOWYCH

-  okresowa kontrola stanu technicznego szafek hydrantowych, zaworów hydrantowych, węży i prądownic oraz likwidacja nieprawidłowości,

-  sprawdzanie ciśnienia w instalacji oraz likwidacja nieszczelności,

-  wymiana niesprawnych elementów instalacji hydrantowej.

3.  ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH (POMPOWYCH}

-  przeprowadzanie oględzin w czasie ruchu i postoju urządzenia,

-  kontrola pracy pomp,

-   sprawdzanie ciśnienia w zbiorniku przeponowym,

-   przeprowadzanie odpowiednich badań i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej,

-   sprawdzanie połączeń elektrycznych elementów,

-   sprawdzanie prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej,

-   kontrola prawidłowości nastawień zabezpieczeń działania urządzeń pomocniczych,

-    sprawdzanie stanu łożysk,

-    sprawdzanie ciśnień wody w instalacji,

-    w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w w/wym. zakresie likwidacja nieprawidłowości.

4. WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

a)	przewodów kanalizacyjnych

-  uzupełnianie zerwanych uchwytów podtrzymujących przewody kanalizacyjne,

-  usuwanie wszelkich nieszczelności kielichów kanalizacyjnych wraz z wymianą uszkodzonych rur kanalizacyjnych o długości cło 3 mb,

-  udrażnianie przewodów kanalizacyjnych;

b)  uzbrojenia przewodów kanalizacyjnych

-  kontrola i usuwanie nieszczelności na rewizjach,

-  usuwanie niedrożności a w przypadku braku możliwości udrożnienia, wymiana tych odcinków do 3 mb,

-  czyszczenie i uszczelnienie syfonów,

-  utrzymanie w należytym stanie zasuw burzowych;

-  wymiana niesprawnych urządzeń sanitarnych (umywalek, w.c., pisuarów, itp.),

5. ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH

(PRZYŁĄCZY, PRZYKANALIKÓW)

-  awaryjne usuwanie przecieków na połączeniach przewodów rozdzielczych,

-   awaryjne usuwanie przecieków zaworów i zasuw odcinających na przewodach lub wymiana wadliwej armatury odcinającej oraz antyskażeniowej,

-  odcinanie dopływu wody celem ochrony przed zalaniem,

-  awaryjne uszczelnianie kielichów na pionach i poziomach kanalizacyjnych,

-  awaryjne udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych do granicy odpowiedzialności Zamawiającego,

-   okresowe oczyszczanie rewizji, czyszczaków, rur wywiewnych oraz wpustów dachowych i rynien

-  stała współpraca z pogotowiem M.P.W. i K. przy udrażnianiu przykanalików;

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH i NAPRAWCZYCH W BRANŻY ŚLUSARSKO – STOLARSKIEJ

Konserwacja stolarska

1. Konserwacja otworów okiennych - uzupełnianie kitu, szklenie - w razie potrzeby wymiana zamków,

pasowanie okien

2. Klejenie krzeseł, szuflad i mebli

3. Pasowanie drzwi i naprawa stolarki drzwiowej

Konserwacja ślusarska

1. Konserwacja zamków i zasuw — smarowanie.

2. Wymiana sprężyn

3. Utrzymanie w sprawności foteli i wymiana podzespołów takich jak: teleskopy, kółka, śruby,

podłokietniki

4. Konserwacja krat i utrzymanie ich w sprawności – smarowanie.

5. Spawanie foteli i innych urządzeń technicznych

Uwaga dotyczy wszystkich branż!

Obsługa konserwacyjna wykonywana z częstotliwością gwarantującą ciągłą sprawność eksploatacyjną poza sytuacjami awaryjnymi.

Wykonawca  zobowiązany jest do usunięcia awarii wynikłej poza godzinami pracy Prokuratur. W razie nie przystąpienia do usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 2 godzin, będzie obciążony kosztami naprawy wykonanej przez wykonawcę zastępczego. Wymagany czas reakcji serwisowej (pogotowia technicznego), w ciągu którego podjęte zostaną działania zmierzające do  usunięcia awarii do 15 minut od terminu zgłoszenia telefonicznie lub faksem awarii przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług pogotowia technicznego w zakresie wszystkich branż pod wskazanym numerem telefonu przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Opiniowanie zużycia sprzętu biurowego co do dalszej jego przydatności. Przegląd sprzętu biurowego i jego naprawa (ewentualna opinia o jego przydatności do jego dalszego użytkowania) Wykonawca przeprowadzać będzie raz w tygodniu.

W ciągłej dyspozycji  zamawiającego musi być 3 pracowników w dni pracy zamawiającego w godzinach 8:15 do 16:15 w tym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28 jeden pracownik na stałe od 8:15 do 16:15.

Załącznik Nr  1

WYKAZ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI I NAPRAWIE

| Lp | Prokuratura | Grzejnik elek. | Filtry | Gniazda elek. | Oprawy elek. | Termy elek. | Wentylatory Kanałowy/ wyciągowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prokuratura Okręgowa | - | - | 2100 | 1970 | 19 | 21/35 |
| 2 | Ochota | - | - | 600 | 420 | 15 | 10/6 |
| 3 | Śródmieście | 4 | 1 | 287 | 137 | - | 5/- |
| 4 | Mokotów | 3 | - | 489 | 212 | 4 | 4/- |
| 5 | Wola | - | 1 | 550 | 640 | - | 6/- |
| 6 | Żoliborz | 4 | - | 233 | 96 | 4 | 4/- |
| 7 | Pruszków | 4 | - | 210 | 76 | - | 6/- |
| 8 | Grodzisk Maz. | 6 | - | 101 | 52 | - | 2/- |
| 9 | Śródmieście Północ | - | - | - | - | - | 6/- |
| 10 | Piaseczno | 15 | 36 | 194 | 178 | 0 | 6 |

1/ Oprawy oświetlenia awaryjnego – 200 szt.

2/ Oświetlenie zewnętrzne – 50 opraw   w tym:

Oprawy halogenowe

Oprawy żarowo-rtęciowe

Prok. Pruszków – halogenowe, żarowo-rtęciowe i sodowe

Prok. Wola – żarowo-rtęciowe, sodowe

Prok. Ochota. Śródmieście Północ – halogenowe

Prok. Żoliborz - żarowe

Załącznik Nr  2

| Wykaz obiektów objętych konserwacją i naprawami |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Adres | Powierzchnia w m2 |
| 1/ | Prokuratura Okręgowa w Warszawie ul. Chocimska 28 | 7 243,00 |
|  | Prok.Okr. Sąd W-wa Ul Chopina 6 | 20,70 |
|  | Prok. Okr. Sąd W-wa Ul. Solidarności 127 | 44,43 |
|  | Hotel – W-wa ul. Złota 7/22 | 21,76 |
|  | Hotel – W-wa ul. Mokotowska 3/13 | 107,40 |
|  | Hotel- W-wa ul. Lewartowskiego 5/41 | 15,89 |
|  | Hotel – W-wa ul. Wspólna 27/19 | 18.97 |
|  | Hotel- W-wa ut Bagno 7/105 | 20,13 |
|  | Hotel- W-wa Ul. Andersa 12/70 | 21,00 |
|  | Hotel- W-wa ul. Ludna 9/19 | 19,13 |
|  | Hotel – W-wa ul. Marszałkowska 67/70 m 40 | 22,65 |
|  | Archiwum ul Kocjana 3 | 1 013,00 |
| 2/ | Prok. Rej. Mokotów W-wa Ul. Wiktorska 9l A | 1 142,15 |
| 3/ | Prok. Rej Ochota W-wa Ul. Wiślicka 6 | 1 247,85 |
| 4/ | Prok. Rej Śródmieście Północ W-wa ul. Wiślicka 6 | 1 247,85 |
| 5/ | Prok. Rej Śródmieście W-wa ul. Krucza 38/42 | 1 417,90 |
| 6/ | Prok. Rej. Wola W-wa ul. Ciołka 14 | 2 646,71 |
| 7/ | Prok. Rej Żoliborz W-wa ul. Karmelicka 9 | 1.924,00 |
| 8/ | Prok. Rej. Grodzisk Maz. Ul. Bartniaka 19 | 270,00 |
| 9/ | Piaseczno | 841,40 |
| 10/ | Prok. Rej. Pruszków ul. Stalowa 33 | 1 898,01 |
| Łączna powierzchnia |  | 21203,93 |

Załącznik Nr 3

KOSZT RYCZAŁTÓW BRANŻOWYCH Z PODZIAŁEM NA POSZCEGÓLNE PROKURATURY

| Lp. | Prokuratura | Adres | Konserwacja / naprawy instalacji elektr. /ryczałt m-czny/ Brutto w pln | Konserwacja / naprawy INSTALACJI SANITAR. /ryczałt m-czny/ Brutto w pln | Konserwacja / naprawy ŚLUSAR. STOLARS. /ryczałt m-czny/ Brutto w pln | Razem ryczałt m-czny Brutto w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prok. Okręgowa / łącznie z sądami, hotelami i archiwum / | Warszawa ul. Chocimska 28 |  |  |  |  |
| 2. | Mokotów | Warszawa ul. Wiktorska 91A |  |  |  |  |
| 3. | Ochota | Warszawa ul. Wiślicka 6 |  |  |  |  |
| 4 | Śródmieście | Warszawa ul. Krucza 38/42 |  |  |  |  |
| 5 | Śródmieście Północ | Warszawa ul. Wiślicka 6 |  |  |  |  |
| 6 | Żoliborz | Warszawa Ul. Karmelicka 9 |  |  |  |  |
| 7 | Wola | Warszawa Ul. Ciołka 14 |  |  |  |  |
| 8 | Grodzisk Maz. | Grodzisk Maz. ul. Bartniaka 19 |  |  |  |  |
| 9 | Pruszków | Pruszków ul. Stalowa 33 |  |  |  |  |
| 10 | Piaseczno | Piaseczno Kościuszki 14 |  |  |  |  |
| Ryczałt miesięczny brutto |  |  |  |  |  |  |
| Ryczałt miesięczny netto |  |  |  |  |  |  |

1. razem  – ryczałt  (ryczałt miesięczny x 24) wszystkich branż wynosi bez podatku VAT (netto):  ……………....................zł, (słownie....................................................................... ………………………………złotych), łącznie z podatkiem VAT (brutto): ……………….................. zł ( słownie ............................................................. złotych), w tym podatek VAT ..................... zł.

Załącznik nr 4

.............................dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE o SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki  udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/.

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

„Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe

Załącznik  Nr 4a

............................. dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

INFORMACJE* dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia ponieważ nie należę  do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5** Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z  2010 roku, Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami/.

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

Oświadczam, że  należę  do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), wraz z następującymi podmiotami (firmami).

Lista podmiotów (Art. 26 ust. 2d Pzp):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie wyjaśniam ,że podane niżej okoliczności dowodzą,

że istniejące między firmami powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

( w tym miejscu należy wskazać te okoliczności) ………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

*Zaznaczyć właściwe

**Art. 24 ust.  2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: pkt 5 „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

Załącznik  Nr 5

.............................dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE o BRAKU PODSTAW do WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu o którym mowa w art. 24 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/.

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia

uprawomocnienia sie wyroku.

Załącznik  Nr 6

.............................dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Niżej podpisany .....................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

......................................................................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………….

prowadząc działalność gospodarczą

NR EWIDENCYJNY …………………………………………………………………………………………….

na podstawie ZAŚWIADCZENIA o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ……………………………………………………………………………………………………………………..

w zakresie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej

PKD ……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

/należy wymienić przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej/

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej ……………………………………………………………..

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/, tzn.

nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości .

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

Pieczęć

#### Załącznik nr 7

……………………… dnia ………………

/miejscowość/

Nazwa , adres , tel/ fax

pieczęć  wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| L.p. | Imię , nazwisko /Firma/* | Posiadane kwalifikacje, uprawnienia /adres/* | Zakres powierzonych czynności | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*UWAGA! Wykonawca dołączy w ofercie pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w w/w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował

* niepotrzebne skreślić

Imię , nazwisko, podpis

osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 8

…………………… dnia ………………

/miejscowość/

Nazwa , adres , tel/ fax

pieczęć  wykonawcy

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością  usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie

| L.p. | Miejsce wykonania (nazwa, adres) | Przedmiot zamówienia | Data wykonania | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |

Imię , nazwisko, podpis

osób uprawnionych do reprezentacji