ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Przedmiot opracowania:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ POM. SERWEROWNI

Zakład (obiekt):	SĄD REJONOWY W PIASECZNIE UL. KOŚCIUSZKI 14

| L.p | Nr specyfikacji | Nazwa urządzenia, kształtki | jedn | ilość | Charakterystyka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ZESPÓŁ N1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klapa przeciwpożarowa z wyłącznikiem krańcowym |  | 1 | EN-FK-PL-500/200 x 200 x 500 / Z01 | TROX |
|  |  | Kolano 90º |  | 1 | Ø 250 |  |
| # ZESPÓŁ W1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klapa przeciwpożarowa z wyłącznikiem krańcowym |  | 1 | EN-FKRS-PL0/250 / Z01 | TROX |
|  |  | Przepustnica |  | 2 | Ø 250 |  |
|  |  | Kolano 90º |  | 1 | Ø 250 |  |