Załączik nr 1 do umowy Zp/

/2014 zdnia ……..2014 r.

Warszawa dnia ……….2014 r.

Konserwacja i przeglądy serwisowe instalacji klimatyzacji typu Multisplit i Split obejmuje następujące czynności:

- utrzymanie sprawności instalacji i urządzeń w okresach pracy i w trakcie przerw eksploatacyjnych dotyczących części urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 3,

- czyszczenie urządzeń, w tym skraplaczy i parowników, czyszczenie i wymiana filtrów,

- sprawdzanie oraz wprowadzanie korekt parametrów pracy urządzeń,

- sprawdzanie ciśnienia czynnika chłodniczego, likwidacja przyczyn spadku ciśnienia w instalacji oraz uzupełnianie czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie mocowań,  stanu izolacji, osłon instalacji oraz usunięcie występujących nieprawidłowości,

- sprawdzenie stanu instalacji odprowadzania skroplin oraz pompek skroplin oraz usunięcie występujących nieprawidłowości,

- sprawdzenie stanu wszystkich elementów instalacji oraz usunięcie występujących nieprawidłowości,

- kontrola natężenia ciśnienia akustycznego(hałasu) od urządzeń oraz usuwanie przyczyn nieprawidłowości powodujących przekroczenie wartości normatywnych,

- odkażanie i odgrzybianie klimatyzatorów.